## Podrobný rozpočet projektu
[6 empty] | Príloha č. 3 - Rozpočet projektu |  | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 8 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.
VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Podrobný rozpočet projektu v znení usmernenia č. 2
Názov žiadateľa: | Obec Valaská Dubová | [6 empty] | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Názov projektu: | Rekonštrukcia kotolne v obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Valaská Dubová na biomasu | [6 empty] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 8 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.
Hlavná aktivita projektu: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. | [7 empty] | VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
Stavebné práce
Vykurovanie
Kotol na drevnú štiepku firmy ETA typ eHACK 60, s rozsahom výkonu 18 až 59,9 kW. Vrátane zariadenia pre kotlový okruh (s obehovým čerpadlom a zmiešavacím ventilom), nádoby na popol, kotlovým podávačom drevnej štiepky, MaR kotla. | 021 Stavby | kpl | 1 | 19507.8 | 19507.8 | 23409.36 | 23409.36
Paušál za uvedenie kotla do prevádzky | 021 Stavby | ks | 1 | 350 | 350 | 420 | 420
Kaskádová regulácia TKS-W | 021 Stavby | ks | 1 | 488 | 488 | 585.6 | 585.6
Bus pripojenie pre kaskádové zapojenie | 021 Stavby | ks | 1 | 35.9 | 35.9 | 43.08 | 43.08
Recirkulácia spalín ETA eHACK 50-80 | 021 Stavby | ks | 1 | 368 | 368 | 441.6 | 441.6
Nádoba na popol 94 l pre eHACK 20-80kW | 021 Stavby | ks | 1 | 33 | 33 | 39.6 | 39.6
Podlahové miešadlo pre eHACK 20-80kW D=3,0m s listovou pružinou, pre kotly eHACK | 021 Stavby | kpl | 1 | 4665 | 4665 | 5598 | 5598
Nastavovacia sada pre 3,0m miešadlo pre peletovú prevádzku | 021 Stavby | ks | 1 | 119 | 119 | 142.8 | 142.8
Korytové šneky - predĺženie D=750mm pre štiepkový dopravný systém | 021 Stavby | ks | 2 | 252 | 504 | 604.8 | 604.8
Základný set pre medzišneky-spád 0-30°pre eHACK úre vykurovací systém eHACK | 021 Stavby | kpl | 1 | 122 | 122 | 146.4 | 146.4
Otvor pre údržbu zásobníka | 021 Stavby | kpl | 1 | 135 | 135 | 162 | 162
Tepelná odtoková poistka, bezpečnostné zariadenie pre núdzové chladenie kotla | 021 Stavby | kpl | 1 | 89.8 | 89.8 | 107.76 | 107.76
Riadenie vykurovacieho okruhu pre 2 ďalšie zmiešavacie okruhy T2-W v nástennej skrinke | 021 Stavby | kpl | 1 | 895 | 895 | 1074 | 1074
Rozšírenie vykurovacieho okruhu z 2 na 4 zmiešavacie okruhy T4-0 v nástennej skrinke ETA T2-W, T2-BT, T2-BTI, SH 20-60 a PE-K do 90kW | 021 Stavby | ks | 1 | 389 | 389 | 466.8 | 466.8
Regulácia vykurovacieho okruhu pre 1 ďalší zmiešavací okruh T1-W v nástennej skrinke | 021 Stavby | ks | 1 | 374 | 374 | 448.8 | 448.8
Set snímačov pre ETA koncept vrstvenej akumulačnej nádoby podľa QM Holz, 5 snímačov s 10m káblom | 021 Stavby | kpl | 1 | 163 | 163 | 195.6 | 195.6
ETA GSM, konektor pre Touch riadenie | 021 Stavby | ks | 1 | 683 | 683 | 819.6 | 819.6
Predlžovací kábel 5m pre vonkajšiu anténu ETA GSM- konektor | 021 Stavby | ks | 1 | 34.9 | 34.9 | 41.88 | 41.88
ETA -CAN /LWL - prepínač pre zvýšenie bezpečnosti proti prepätiu | 021 Stavby | ks | 1 | 470 | 470 | 564 | 564
Kombinovaný kotol na kusové drevo a pelety firmy ETA typ SH50P s prídavným modulom + ETA typ ETA-TWIN 50, s rozsahom výkonu 14,3 až 49,9 kW. Drevosplyňovací kotol na kusové drevo + prídavný zásobník s horákom na pelety (s pneumatickým podávaním peliet zo skladu). | 021 Stavby | kpl | 1 | 19207.8 | 19207.8 | 23049.36 | 23049.36
Zariadenie pre udržanie teploty vykurovacej vody v kotli (kotlový okruh): externé čerpadlo + zmiešavací ventil + uzatváracie armatúry + tepelná izolácia. Typ: Spiatočka R5/4" s vysokou účinnosťou čerpadla a zmiešavača ETA 1-60-E až 60kW | 021 Stavby | kpl | 1 | 972.11 | 972.11 | 1166.53 | 1166.53
Paušál za uvedenie kotla do prevádzky | 021 Stavby | ks | 1 | 390 | 390 | 468 | 468
Tepelná odtoková poistka, bezpečnostné zariadenie pre núdzové chladenie kotla | 021 Stavby | kpl | 1 | 89.8 | 89.8 | 107.76 | 107.76
Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN100, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | 021 Stavby | m | 48 | 64.041 | 3073.97 | 3688.76 | 3688.76
Piestová plniaca hubica s ventilovým krytom 0,5m, hliník, DN100 s flangou, spojka Storz A-110 | 021 Stavby | kpl | 3 | 153 | 459 | 550.8 | 550.8
Nárazuzdorná rohož, rozmer (ŠxV): 1000x1200mm | 021 Stavby | ks | 2 | 77.3 | 154.6 | 185.52 | 185.52
NW 50 dopravná hadica na pelety, 50m | 021 Stavby | kpl | 2 | 839 | 1678 | 2013.6 | 2013.6
Súprava hadicových svoriek - 4 ks pre hadicu na dopravu peliet NW 50 | 021 Stavby | kpl | 9 | 55.1 | 495.9 | 595.08 | 595.08
Pneumatický vynášací systém pre sklad peliet (rozdeľovač s regláciou, 8x sonda na pelety). | 021 Stavby | kpl | 1 | 2690 | 2690 | 3228 | 3228
ETA-CAN /LWL - prepínač, pre zvýšenie bezpečnosti proti prepätiu | 021 Stavby | ks | 1 | 470 | 470 | 564 | 564
Snímač prietoku peliet pre PE-K 110-220kW | 021 Stavby | ks | 1 | 204 | 204 | 244.8 | 244.8
Nerezový komín DN180 (výška cca. 12metrov) + dymovod DN180 (dĺžka cca. 1,8metra), dvojplášťový, firmy JEREMIAS typ DW-FU50, rozmer DN180, tep. izol. hr. 50mm, vrátane revízneho/čistiaceho otvoru, odvodu kondenzátu, nosných prvkov. | 021 Stavby | kpl | 1 | 2654.06 | 2654.06 | 3184.87 | 3184.87
Nerezový komín DN 150 (výška cca. 12metrov) + dymovod DN150 (dĺžka cca. 2,6metra), dvojplášťový, firmy JEREMIAS typ DW-FU50, rozmer DN150, tep. izol. hr. 50mm, vrátane revízneho/čistiaceho otvoru, odvodu kondenzátu, nosných prvkov. | 021 Stavby | kpl | 1 | 2454.4 | 2454.4 | 2945.28 | 2945.28
Kombinovaný zásobníkový ohrievač TÚV firmy DZD DRAŽICE, typ OKC200/1m2, s objemom 195 litrov, vrátane el. špirály na ohrev TÚV s príkonom 6,0kW, 400V, 50Hz. | 021 Stavby | kpl | 1 | 504.17 | 504.17 | 605 | 605
Obehové čerpadlo GRUNDFOS typ ALPHA2 25-60 180 |  | kpl | 1 | 209.01 | 209.01 | 250.81 | 250.81
Expanzná nádoba REFLEX typ NG500/6, s objemom 500 litrov. | 021 Stavby | kpl | 1 | 557.39 | 557.39 | 668.87 | 668.87
Expanzná nádoba REFLEX typ NG35/6, s objemom 35 litrov. | 021 Stavby | kpl | 2 | 41.216 | 82.43 | 98.92 | 98.92
Z-lišty pre dvierka skladovacích priestorov (pre zápravu) | 021 Stavby | kpl | 1 | 46.1 | 46.1 | 55.32 | 55.32
Drevené dosky pre zápravu dverí, hr. min. 30mm | 021 Stavby | m2 | 1.8 | 49.2 | 88.56 | 106.27 | 106.27
Vrstvená akumulačná nádoba ETA SP 1000 l, objem 1000 litrov. | 021 Stavby | kpl | 2 | 898.867 | 1797.73 | 2157.28 | 2157.28
Izolácia vrstvenej akumulačnej nádoby ETA SP 1000/ SPS 1000 | 021 Stavby | kpl | 2 | 590.536 | 1181.07 | 1417.28 | 1417.28
Spoje akumulačnej nádoby - Set , 2x vlnovité nerezové hadice | 021 Stavby | kpl | 4 | 158.835 | 635.34 | 762.41 | 762.41
Premiestnenie EXISTUJÚCEHO rozdeľovača/zberača vykurovacieho systému DN100. Dimenzie a rozmiestnenie prírub rozdeľovača viď. výkres Schéma zapojenia. | 021 Stavby | kpl | 2 | 49.157 | 98.31 | 117.97 | 117.97
Doplnenie tepelnej izolácie na existujúci rozdeľovač/zberač, minerálna vlna hr. 100mm, s Al fóliou. | 021 Stavby | m2 | 2.1 | 36.888 | 77.46 | 92.95 | 92.95
Oceľová konštrukcia pre umiestnenie rozdeľovača/zberača na podlahu kotolne. | 021 Stavby | kpl | 2 | 84.45 | 168.9 | 202.68 | 202.68
Úpravňa vykurovacej vody EARTH RESOURCES typ ER Kinetico, ERKSHE (+príslušenstvo, viď. cenová ponuka č. 197119 - EARTH RESOURCES). Neelektrická úprava vody. Vrátane 150 kg soli | 021 Stavby | kpl | 1 | 1325.47 | 1325.47 | 1590.56 | 1590.56
Konštrukcia pre sklad drevnej štiepky (pôdorys miestnosti skladu: 3,0x4,0m), drevená nosná konštrukcia (hranol, prierez 100x100mm) a montážny materiál | 021 Stavby | m | 60 | 6.9 | 414 | 496.8 | 496.8
OSBD doska hr. 30 mm, pre podlahu skladu drevnej štiepky | 021 Stavby | m2 | 16 | 31.2 | 499.2 | 599.04 | 599.04
Konštrukcia pre sklad drevných peletiek (pôdorys miestnosti skladu: 3,9x5,8m), drevená nosná konštrukcia (hranol, prierez 100x100mm) a montážny materiál | 021 Stavby | m | 230 | 6.9 | 1587 | 1904.4 | 1904.4
OSBD doska hr. 30 mm, pre podlahu skladu peletiek | 021 Stavby | m2 | 38 | 31.2 | 1185.6 | 1422.72 | 1422.72
Ponorné plavákové čerpadlo do jímky, GRUNDFOS typ SBA 3-35-A s plavákom. | 021 Stavby | kpl | 1 | 391.91 | 391.91 | 470.29 | 470.29
Trojcestný zmiešavací ventil firmy SIEMENS typ VXG41.15, rozmer DN15, kvs= 4,0m3/h, + servpohon SIEMENS typ SQX, AC24V, 0-10V, proporcionálny | 021 Stavby | kpl | 1 | 83.27 | 83.27 | 99.92 | 99.92
Trojcestný zmiešavací ventil firmy SIEMENS typ VXG41.25, rozmer DN25, kvs= 10m3/h, + servpohon SIEMENS typ SQX, AC24V, 0-10V, proporcionálny | 021 Stavby | kpl | 3 | 86.37 | 259.11 | 310.93 | 310.93
Trojcestný zmiešavací ventil firmy SIEMENS typ VXG41.32, rozmer DN32, kvs= 16m3/h, + servpohon SIEMENS typ SQX, AC24V, 0-10V, proporcionálny | 021 Stavby | kpl | 1 | 94.05 | 94.05 | 112.86 | 112.86
Priestorový termostat pre každú vykurovaciu vetvu (vykurovaciu zónu) samostatne, vrátane prekáblovania | 021 Stavby | kpl | 5 | 25 | 125 | 150 | 150
Ekvitermický regulátor pre 5 zmiešavaných vykurovacích vetiev, zmiešavanie každej vykurovacej vetvy samostatne | 021 Stavby | kpl | 1 | 23 | 23 | 27.6 | 27.6
Snímač vonkajšej teploty, vrátane prekáblovania | 021 Stavby | kpl | 1 | 16.5 | 16.5 | 19.8 | 19.8
Štvorhranné potrubie pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia | 021 Stavby | m2 | 18 | 31.53 | 567.54 | 681.05 | 681.05
Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR typ IMOS-SYSTEMAIR typ IMOS-PZAL-560x315-R1-S, s oceľovým sitom | 021 Stavby | ks | 1 | 100.17 | 100.17 | 120.2 | 120.2
Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR typ IMOS-SYSTEMAIR typ IMOS-PZAL-560x630-R1-S, s oceľovým sitom | 021 Stavby | ks | 1 | 145.21 | 145.2 | 174.24 | 174.24
Oceľové sito 560x315mm | 021 Stavby | ks | 1 | 21 | 21 | 25.2 | 25.2
Oceľové sito 560x630mm | 021 Stavby | ks | 1 | 26.04 | 26.04 | 31.25 | 31.25
Oceľová rúra čierna bezošvá závitová, valcovaná za tepla, akosť 11 353.1, rozmer DN25, vrátane tvaroviek a kotvenia | 021 Stavby | m | 37 | 18.99 | 702.63 | 843.16 | 843.16
Oceľová rúra čierna bezošvá závitová, valcovaná za tepla, akosť 11 353.1, rozmer DN32, vrátane tvaroviek a kotvenia | 021 Stavby | m | 26.5 | 21.876 | 579.71 | 695.65 | 695.65
Oceľová rúra čierna bezošvá závitová, valcovaná za tepla, akosť 11 353.1, rozmer DN40, vrátane tvaroviek a kotvenia | 021 Stavby | m | 24 | 24.159 | 579.82 | 695.78 | 695.78
Oceľová rúra čierna bezošvá závitová, valcovaná za tepla, akosť 11 353.1, rozmer DN50, vrátane tvaroviek a kotvenia | 021 Stavby | m | 49 | 28.626 | 1402.67 | 1683.2 | 1683.2
Návleková tepelná izolácia firmy CERTIMA typ ARMAFLEX AC 32x035 , pre teploty od -50 °C do +105 °C | 021 Stavby | m | 37 | 10.578 | 391.39 | 469.67 | 469.67
Návleková tepelná izolácia firmy CERTIMA typ ARMAFLEX AC 32x042 , pre teploty od -50 °C do +105 °C | 021 Stavby | m | 26.5 | 12.141 | 321.74 | 386.09 | 386.09
Návleková tepelná izolácia firmy CERTIMA typ ARMAFLEX AC 40x048 , pre teploty od -50 °C do +105 °C | 021 Stavby | m | 24 | 13.488 | 323.71 | 388.45 | 388.45
Návleková tepelná izolácia firmy CERTIMA typ ARMAFLEX AC 40x060 , pre teploty od -50 °C do +105 °C | 021 Stavby | m | 49 | 16.686 | 817.61 | 981.13 | 981.13
Spony na upevnenie izolácie | 021 Stavby | ks | 290 | 0.069 | 20.01 | 24.01 | 24.01
Potrubie PPR DN32 vrátane fitingov a kotvenia | 021 Stavby | bm | 26 | 10.179 | 264.65 | 317.58 | 317.58
Tepelná izolácia návleková hr. 30 mm | 021 Stavby | bm | 26 | 3.759 | 97.73 | 117.28 | 117.28
Sťahovacia kovová objímka na hadicu DN32 | 021 Stavby | ks | 18 | 0.654 | 11.77 | 14.12 | 14.12
Guľový kohút DN25 | 021 Stavby | ks | 6 | 8.261 | 49.56 | 59.46 | 59.46
Guľový kohút DN32 | 021 Stavby | ks | 2 | 10.553 | 21.1 | 25.31 | 25.31
Guľový kohút DN40 | 021 Stavby | ks | 2 | 16.537 | 33.06 | 39.67 | 39.67
Guľový kohút DN50 | 021 Stavby | ks | 10 | 23.865 | 238.65 | 286.38 | 286.38
Spätná klapka DN25 | 021 Stavby | ks | 1 | 7.09 | 7.09 | 8.51 | 8.51
Spätná klapka DN32 | 021 Stavby | ks | 1 | 9.14 | 9.14 | 10.97 | 10.97
Spätná klapka DN40 | 021 Stavby | ks | 1 | 13.25 | 13.25 | 15.9 | 15.9
Filter DN25 | 021 Stavby | ks | 1 | 6.3 | 6.3 | 7.56 | 7.56
Filter DN32 | 021 Stavby | ks | 1 | 14.45 | 14.45 | 17.34 | 17.34
Filter DN40 | 021 Stavby | ks | 1 | 15.68 | 15.68 | 18.82 | 18.82
Vypúšťací guľový kohút DN15 | 021 Stavby | ks | 12 | 2.979 | 35.75 | 42.9 | 42.9
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", so spätnou klapkou | 021 Stavby | kpl | 18 | 6.651 | 119.72 | 143.66 | 143.66
Diferenčný prepúšťací ventil DN20, nastaviteľný | 021 Stavby | ks | 5 | 22.128 | 110.64 | 132.77 | 132.77
Teplomer axiálny s rozsahom merania 0°C až 120°C | 021 Stavby | ks | 20 | 9.576 | 191.52 | 229.82 | 229.82
Manometer axiálny s rozsahom merania 0 až 6 bar | 021 Stavby | ks | 10 | 9.987 | 99.87 | 119.84 | 119.84
Manometer radiálny s rozsahom merania 0 až 6 bar + skúšobný ventil | 021 Stavby | ks | 3 | 30.288 | 90.86 | 109.03 | 109.03
Ventil pre pripojenie expanznej nádoby, REFLEX typ MK25 | 021 Stavby | ks | 2 | 26.58 | 53.16 | 63.79 | 63.79
Ventil pre pripojenie expanznej nádoby, REFLEX typ MK32 | 021 Stavby | ks | 1 | 53.4 | 53.4 | 64.08 | 64.08
Poistný ventil DN25, otv. tlak 2,5bar | 021 Stavby | ks | 2 | 21.426 | 42.85 | 51.42 | 51.42
Vodomer pre napúšťanie vykurovacieho systému | 021 Stavby | ks | 1 | 24.27 | 24.27 | 29.12 | 29.12
Demontáž existujúcich kotlov rozrezaním do odpadu | 021 Stavby | ks | 2 | 385.53 | 771.06 | 925.27 | 925.27
Demontáž expanzomatu do odpadu | 021 Stavby | ks | 1 | 28.1 | 28.1 | 33.72 | 33.72
Demomntáž čerpadiel do odpadu | 021 Stavby | ks | 2 | 18.976 | 37.95 | 45.54 | 45.54
Demontáž potrubia do DN 100 do odpadu | 021 Stavby | bm | 87 | 2.805 | 244.04 | 292.85 | 292.85
Demontáž armatúr do DN 100 do odpadu | 021 Stavby | ks | 16 | 10.035 | 160.56 | 192.67 | 192.67
Demontáž tepelnej izolácie z minerálnej vlny | 021 Stavby | m2 | 63 | 8.205 | 516.92 | 620.3 | 620.3
Demontáž dymovodov | 021 Stavby | bm | 6 | 18.975 | 113.85 | 136.62 | 136.62
Odvoz na skládku | 021 Stavby | t | 1.3 | 156 | 202.8 | 243.36 | 243.36
Presun hmôt materiál vykurovanie do hlbky 3 m | 021 Stavby | t | 1.3 | 435 | 565.5 | 678.6 | 678.6
Revízie komínov a dymovodov | 021 Stavby | ks | 2 | 150 | 300 | 360 | 360
Vyregulovanie vykurovacieho systému | 021 Stavby | NH | 24 | 10.5 | 252 | 302.4 | 302.4
Vypustenie systému, napustenie, odvzdušnenie | 021 Stavby | NH | 24 | 9 | 216 | 259.2 | 259.2
Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy | 021 Stavby | NH | 36 | 15 | 540 | 648 | 648
Skúšky vykurovacieho systému | 021 Stavby | NH | 72 | 4.5 | 324 | 388.8 | 388.8
Murárska výpomoc (búracie práce základov a stav. konštrukcií v kotolni, sekanie otvorov) | 021 Stavby | % | 1 | 486 | 486 | 583.2 | 583.2
Stavebné úpravy
Priečka hrúbky 450 mm Ytong na lepiacu maltu dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 4.8 | 93 | 446.4 | 535.68 | 535.68
Priečka hrúbky 250 mm Ytong na lepiacu maltu dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 13.8 | 52 | 717.6 | 861.12 | 861.12
Priečka hrúbky 50 mm z drev. hranolov rozmer 3,75x2,8 s jednostrannou stenou z OSB hr. 25mm | 021 Stavby | m2 | 13.7 | 40 | 548 | 657.6 | 657.6
Vybúranie otvorov a odvoz na skládku do 5 km | 021 Stavby | m3 | 0.9 | 200 | 180 | 216 | 216
Základový betón dodávka + montáž | 021 Stavby | m3 | 4.5 | 160 | 720 | 864 | 864
Náter jestv. betónovej podlahy protiprašný dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 0.85 | 15 | 12.75 | 15.3 | 15.3
vyrovnávajúci betónový poter hr. 20mm dodávka + montáž | 021 Stavby | m3 | 27.8 | 105 | 2919 | 3502.8 | 3502.8
Výmena kanalizačnej vpuste DN 100 vrátane opravy podlahy dodávka + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 150 | 150 | 180 | 180
Omietka vápenná dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 117 | 15 | 1755 | 2106 | 2106
Požiarne dvere 2x0,60 m odolnosť 45 min, vrátane zárubne dodávka + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 700 | 700 | 840 | 840
Požiarne dvere 2x0,70 m odolnosť 45 min, vrátane zárubne dodávka + montáž | 021 Stavby | kpl | 2 | 800 | 1600 | 1920 | 1920
Požiarne dvere 2x1 m odolnosť 45 min, vrátane zárubne dodávka + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320
Požiarne dvere 1,5x0,90 m odolnosť 45 min, vrátane zárubne dodávka + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 1400 | 1400 | 1680 | 1680
Protipožiarne okno 0,6x0,6 m, odolnosť 45 min., vrátane rámu, + dodávka, + montáž | 021 Stavby | kpl | 6 | 700 | 4200 | 5040 | 5040
Protipožiarne okno 0,95x0,6 m, odolnosť 45 min., vrátane rámu, + dodávka, + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 930 | 930 | 1116 | 1116
Protipožiarne okno 1,2x0,6 m, odolnosť 45 min., vrátane rámu, + dodávka, + montáž | 021 Stavby | kpl | 1 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320
Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB100NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky, + montáž | 021 Stavby | kpl | 2 | 230 | 460 | 552 | 552
Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB170NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky, + montáž | 021 Stavby | kpl | 6 | 250 | 1500 | 1800 | 1800
Elektrický kábel pre pripojenie radiálnych ventilátorov na el. sieť 230V, 50Hz. | 021 Stavby | m | 80 | 2 | 160 | 192 | 192
Tlačítkový vypínač na ovládanie radiálneho ventilátora. | 021 Stavby | kpl | 8 | 8 | 64 | 76.8 | 76.8
Žalúziová pretlaková klapka, plastová, firmy ELEKTRODESIGN typ PER100W, rozmer Ø100mm, + montáž | 021 Stavby | kpl | 8 | 25 | 200 | 240 | 240
Kruhové potrubie SPIRO Ø100mm, vrátane odbočiek a kotvenia, + montáž | 021 Stavby | m | 9.6 | 20 | 192 | 230.4 | 230.4
Dverová mriežka nepriehľadná, obojstranná, SYSTEMAIR typ NOVA-D-1-200x150-UR1-AN | 021 Stavby | ks | 8 | 25 | 200 | 240 | 240
Priečka hrúbky 350 mm Ytong na lepiacu maltu dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 46 | 80 | 3680 | 4416 | 4416
Vráta oceľové rozmer 3x3 m dvojkrídlové vrátane zárubne s montážou | 021 Stavby | ks | 1 | 2350 | 2350 | 2820 | 2820
Nová maľovka na steny a strop kotolne dodávka + montáž | 021 Stavby | m2 | 171.5 | 3.5 | 600.25 | 720.3 | 720.3
ROZVÁDZAČ R-DTK1 KOMPONENTY DO ROZVÁDZAČA
NAPÁJACÍ VYHODNOCOVACÍ ZDROJ NZ 23 DIN | 021 Stavby | ks | 1 | 71.42 | 71.42 | 85.7 | 85.7
DETEKTOR TECHNICKÝCH PLYNOV GIC 40 | 021 Stavby | ks | 2 | 104.59 | 209.18 | 251.02 | 251.02
ITERIEROVÝ TERMOSTAT NKP 75 0-40°C | 021 Stavby | ks | 1 | 71.32 | 71.32 | 85.58 | 85.58
PRÍLOŽNÝ TERMOSTAT KP78 30-90°C | 021 Stavby | ks | 1 | 96.9 | 96.9 | 116.28 | 116.28
TLAKOVÝ SPINAČ TYP 600 | 021 Stavby | ks | 1 | 72.63 | 72.63 | 87.16 | 87.16
SNÍMAČ ZAPLAVENIA , VRÁTANE SONDY | 021 Stavby | ks | 1 | 63.98 | 63.98 | 76.78 | 76.78
ROZVÁDZAČ R-DTK1 | [6 empty] | 0
NASTENNÁ SKRIŇA RSDTK-1(800x600x400)mm | 021 Stavby | ks | 1 | 312.65 | 312.65 | 375.18 | 375.18
NÚDZOVÉ TLAČIDLO 1 ROZPINACÍ KONTAKT | 021 Stavby | ks | 1 | 28.69 | 28.69 | 34.43 | 34.43
KOMPAKT LED ZELENÁ | 021 Stavby | ks | 1 | 16.98 | 16.98 | 20.38 | 20.38
OVLÁDACIA HLAVICA PREP. 3POL NEVRAT60° | 021 Stavby | ks | 1 | 17.95 | 17.95 | 21.54 | 21.54
OVLÁDACIA HLAVICA PREP. 3POL NEVRAT120° | 021 Stavby | ks | 8 | 14.65 | 117.2 | 140.64 | 140.64
ZVODIČ.PREP.tr.II,(C)3+1p4x20 Ka/280V,seria UAS | 021 Stavby | ks | 1 | 128.36 | 128.36 | 154.03 | 154.03
ODPINAČ 3-POLOVÝ +N,40A | 021 Stavby | ks | 1 | 54.63 | 54.63 | 65.56 | 65.56
VYP.CIEVKA B-FA/230V | 021 Stavby | ks | 1 | 16.98 | 16.98 | 20.38 | 20.38
ISTIČC25/3,10kA,25A 3-POLOVÝ | 021 Stavby | ks | 2 | 16.98 | 33.96 | 40.75 | 40.75
ISTIČC2/1,10kA,25A 3-POLOVÝ | 021 Stavby | ks | 2 | 21.63 | 43.26 | 51.91 | 51.91
ISTIČC10/1,10kA,101A 1-POLOVÝ | 021 Stavby | ks | 1 | 8.96 | 8.96 | 10.75 | 10.75
ISTIČC16/1,10kA,25A 3-POLOVÝ | 021 Stavby | ks | 1 | 6.95 | 6.95 | 8.34 | 8.34
ZVODIČ.PREP.tr.III,(D)1+1p,/280 V | 021 Stavby | ks | 1 | 38.623 | 38.62 | 46.34 | 46.34
POISKOVÁ SVORKA4 mm2,typ SFR4,bežová | 021 Stavby | ks | 3 | 1.98 | 5.94 | 7.13 | 7.13
RELÉ RT2P/8A,12VDC,pinnig 5,0mm,vrátane pätice | 021 Stavby | ks | 7 | 7.98 | 55.86 | 67.03 | 67.03
AKUSTIČKÝ HLASIČ,ZVUKOVÝ modul 18- 30vac/dc | 021 Stavby | ks | 1 | 16.32 | 16.32 | 19.58 | 19.58
TRAFO primár 230V AC,sekundár 12-24V/AC | 021 Stavby | ks | 1 | 63.59 | 63.59 | 76.31 | 76.31
INŠTALAČNÝ STYKAČ40A,4 ZAP KONTAKT.,230VAC | 021 Stavby | ks | 1 | 36.98 | 36.98 | 44.38 | 44.38
INŠTALAČNÝ STYKAČ16A,1 ZAP KONTAKT.,230VAC | 021 Stavby | ks | 9 | 24.63 | 221.67 | 266 | 266
PLASTOVÁ VÝVODKA Bimed Pg " Pg29" | 021 Stavby | ks | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.67
PLASTOVÁ VÝVODKA Bimed Pg " Pg 16" | 021 Stavby | ks | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.41
PLASTOVÁ VÝVODKA Bimed Pg " Pg11" | 021 Stavby | ks | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47
PLASTOVÁ VÝVODKA Bimed Pg " Pg6" | 021 Stavby | ks | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.55
RADOVÁ SVORKA CBC šedá,2,5 mm | 021 Stavby | ks | 120 | 0.33 | 39.6 | 47.52 | 47.52
KONCOVÁ DOSKA PRECBC2,5-10mm | 021 Stavby | ks | 8 | 0.32 | 2.56 | 3.14 | 3.14
MONTÁŽ DIN LIŠTA 1H | 021 Stavby | ks | 10 | 1.14 | 11.4 | 13.68 | 13.68
KONCOVÝ DRŽIAK PRE DIN LIŠTU | 021 Stavby | ks | 20 | 0.16 | 3.2 | 3.84 | 3.84
HO7V-K 1,5 mm2 Čierna CYA | 021 Stavby | m | 280 | 0.14 | 39.2 | 47.04 | 47.04
HO7V-K 2,5 mm2 Čierna CYA | 021 Stavby | m | 90 | 0.28 | 25.2 | 30.24 | 30.24
HO7V-K 6 mm2 Čierna CYA | 021 Stavby | m | 60 | 0.53 | 31.8 | 38.16 | 38.16
MONTÁŽ ROZVÁDZAČA | 021 Stavby | pol | 1 | 480 | 480 | 576 | 576
Podružný material material | 021 Stavby | pol | 1 | 300 | 300 | 360 | 360
ATEST ROZVÁDZAČA | 021 Stavby | pol | 1 | 132 | 132 | 158.4 | 158.4
MONTÁŽ ZAPOJENIE A SKÚŠKY R-DTK1 | 021 Stavby | kpl | 1 | 239 | 239 | 286.8 | 286.8
Prirážka na dopravu | 021 Stavby | % | 3.6 | 112.2 | 112.2 | 134.64 | 134.64
Práce v HZS
HZS- SEKACIE A BÚRACIE PRACE | 021 Stavby | hod | 30 | 16.5 | 495 | 594 | 594
HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE | 021 Stavby | hod | 30 | 16.5 | 495 | 594 | 594
1. Vnútorné silnoprúdové rozvody - špecifikácia
Kábel 1-N2HX-R-J 5x4 | 021 Stavby | m | 70 | 1.93 | 135.1 | 162.12 | 162.12
Kábel 1N2HX-R-J 3x2,5 | 021 Stavby | m | 200 | 0.79 | 158 | 189.6 | 189.6
Kábel 1-N2HX-R-J 3x1,5 | 021 Stavby | m | 450 | 0.51 | 229.5 | 275.4 | 275.4
Kábel 1-N2HX-R-J 2x1,5 | 021 Stavby | m | 350 | 0.41 | 143.5 | 172.2 | 172.2
VODIČ CY 6 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 250 | 0.44 | 110 | 132 | 132
VODIČ CYA 10 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 120 | 0.7 | 84 | 100.8 | 100.8
VODIČ CYA 16 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 70 | 1.12 | 78.4 | 94.08 | 94.08
Sériový prepínač - 5 ABB Tango, 3559-A05340 + 3558A-A652B + 3901A-B10, 230V, 10A, IP20 | 021 Stavby | ks | 4 | 5.83 | 23.32 | 27.98 | 27.98
Zásuvka do vlhka ABB. 5518-2929, 230V, 16A, IP44 | 021 Stavby | ks | 4 | 2.64 | 10.56 | 12.67 | 12.67
ROZVODKA KRABICOVA 6455-12 bezhalogen | 021 Stavby | ks | 20 | 2.05 | 41 | 49.2 | 49.2
Krabica KU 68 bezhalogenová | 021 Stavby | m | 10 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2
RURKA OHYBNA 20 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 350 | 0.1 | 35 | 42 | 42
RURKA OHYBNA 25 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 350 | 0.1 | 35 | 42 | 42
RURKA OHYBNA 16 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 350 | 0.1 | 35 | 42 | 42
RURKA OHYBNA 29 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 130 | 0.1 | 13 | 15.6 | 15.6
RURKA OHYBNA 63 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 70 | 0.2 | 14 | 16.8 | 16.8
Žlab MARS 60/50 | 021 Stavby | m | 30 | 1.65 | 49.5 | 59.4 | 59.4
Žlab MARS 50/50 | 021 Stavby | m | 20 | 1.65 | 33 | 39.6 | 39.6
ROST R1/100 | 021 Stavby | m | 10 | 2.86 | 28.6 | 34.32 | 34.32
Prepojovacia krabica bezhalogenová KO 125 | 021 Stavby | ks | 10 | 1.98 | 19.8 | 23.76 | 23.76
Podružný materiál | 021 Stavby | % | 3 | 38.32 | 38.32 | 45.98 | 45.98
PPV | 021 Stavby | % | 6 | 78.94 | 78.94 | 94.73 | 94.73
II. Materiál - svietidlá
Svietidlo "EA " stropné OMS TORNADO PC DIF1x36W,230V/50Hz,IP54, | 021 Stavby | ks | 8 | 30.36 | 242.88 | 291.46 | 291.46
Núdzové osvetlenie""EN" nástenné SEC trvalé, MULTILUX 11W.3, 230V, 11W, IP44, "EN" so zdrojom 2hod | 021 Stavby | ks | 2 | 32.81 | 65.62 | 78.74 | 78.74
Podružný materiál | 021 Stavby | % | 3 | 9.26 | 9.26 | 11.11 | 11.11
III. Montáž materiálu
Montazne a demontazne prace
RURKA OHYBNA 29,25 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 480 | 0.2 | 96 | 115.2 | 115.2
RURKA OHYBNA 16 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 350 | 0.2 | 70 | 84 | 84
RURKA OHYBNA 20 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 250 | 0.2 | 50 | 60 | 60
RURKA OHYBNA 63 MM, bezhal. | 021 Stavby | m | 40 | 0.2 | 8 | 9.6 | 9.6
ZLAB MARS 100/50 | 021 Stavby | m | 10 | 7.953 | 79.53 | 95.44 | 95.44
ŽLAB MARS 60/50 | 021 Stavby | m | 30 | 7.095 | 212.85 | 255.42 | 255.42
ŽLAB MARS 50/50 | 021 Stavby | m | 20 | 7.095 | 141.9 | 170.28 | 170.28
ŠKATULA ODBOČNÁ KRUHOVÁ | 021 Stavby | ks | 10 | 10.89 | 108.9 | 130.68 | 130.68
MONTAZ PREF,KABEL,ROSTU 100 MM | 021 Stavby | m | 10 | 3.113 | 31.13 | 37.36 | 37.36
Závitová tyč: PGM 10 2,8m | 021 Stavby | ks | 20 | 0.55 | 11 | 13.2 | 13.2
PODPERKA PRE ZLAB | 021 Stavby | ks | 40 | 2.75 | 110 | 132 | 132
KOTEVNA KONZOLA S 1 NAPINACOM | 021 Stavby | ks | 35 | 2.75 | 96.25 | 115.5 | 115.5
MONTAZ OCELOVEJ KONSTRUKCIE KLASICKEJ | 021 Stavby | kg | 150 | 2.068 | 310.2 | 372.24 | 372.24
Kábel 1-CYKY-J 5x10 | 021 Stavby | m | 40 | 2.508 | 100.32 | 120.38 | 120.38
Kábel 1-N2HX-R-J 5x4 | 021 Stavby | m | 50 | 1.936 | 96.8 | 116.16 | 116.16
Kábel 1–N2HX - R-J 3x2,5 zás,vým. El .bojlera | 021 Stavby | m | 160 | 0.858 | 137.28 | 164.74 | 164.74
Kábel 1-N2HX-R-J 3x1,5 | 021 Stavby | m | 450 | 0.858 | 386.1 | 463.32 | 463.32
Kábel 1-N2HX-R-J 2x1,5 | 021 Stavby | m | 348 | 0.858 | 298.58 | 358.3 | 358.3
VODIC CYY 16 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 20 | 0.825 | 16.5 | 19.8 | 19.8
VODIČ CY 6 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 150 | 0.825 | 123.75 | 148.5 | 148.5
VODIČ CYA 10 ZELENOŽLTÝ | 021 Stavby | m | 80 | 0.825 | 66 | 79.2 | 79.2
VYPINAC SÉRIOVÝ ZAPUSTENÝ 5 | 021 Stavby | ks | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.98 | 2.98
HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA | 021 Stavby | ks | 1 | 15.84 | 15.84 | 19.01 | 19.01
Svietidlo EA stropné OMS TORNADO PC DIF1x36W,230V/50Hz,IP54, | 021 Stavby | ks | 2 | 13.2 | 26.4 | 31.68 | 31.68
Núdzové osvetlenie nástenné SEC trvalé, MULTILUX 11W.3, 230V, 11W, IP44, "EN" so zdrojom 2hod | 021 Stavby | ks | 1 | 13.2 | 13.2 | 15.84 | 15.84
MONTAZ ROZV,SKRINOVYCH-R-DTK1 100 KG včetne doplnenia | 021 Stavby | hod | 55 | 16.5 | 907.5 | 1089 | 1089
UTESNENIE SVIETIDEL-PROTIPOŽIARNA UPCHÁVKA | 021 Stavby | ks | 2 | 27.5 | 55 | 66 | 66
PREMIESTNENIE BOJLERA | 021 Stavby | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANNE POSPOJOVANIE CU10-25 pevne včetne svoriek | 021 Stavby | m | 160 | 1.925 | 308 | 369.6 | 369.6
PPV | 021 Stavby | % | 6 | 232.77 | 232.77 | 279.32 | 279.32
HZS HL II-III | 021 Stavby | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavebný dozor | 021 Stavby | aktivita | 1 | 3500 | 3500 | 4200 | 2507.07
Odborný autorský dohľad | 021 Stavby |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dlhodobý nehmotný majetok | [7 empty] | 021 Stavby
Nákup softvéru | 013 Softvér |  |  |  | 0 | 0 | 0
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí |  |  |  | 0 | 0 | 0
Modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ktoré nie sú súčasťou stavby) | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 521 Mzdové výdavky
Služby
Revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú tieto služby súčasťou výdavkov s skupine 021 alebo 022) | 518 Ostatné služby |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | % | 2.5 | 126161.58 | 3154.0395 | 3784.85 | 3784.85
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) |  |  |  |  | 132815.6195 | 159378.75 | 157685.82 | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentáciu.
VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Podporné aktivity projektu
Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR]
Riadenie projektu - externé | 518 Ostatné služby | hodina | 450 | 10 | 4500 | 5400 | 5000
Dočasný pútač | 518 Ostatné služby | ks |  |  | 0 | 0 |  | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Stála tabuľa | 518 Ostatné služby | ks |  |  | 0 | 0 |  | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
Plagát | 518 Ostatné služby | ks |  |  | 0 | 0 |  | VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Publikovanie článku o projekte | 518 Ostatné služby | ks |  |  | 0 | 0
Mzdové výdavky zamestnancov bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (nepriame výdavky) | 521 Mzdové výdavky | mesiac |  |  | 0 | 0
Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (nepriame výdavky) | 521 Mzdové výdavky | hodina |  |  | 0 | 0
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu) |  |  |  |  | 4500 | 5400 | 5000
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu) | [6 empty] | 162685.82